План работ по текущему ремонту МКД на 2013г по

ООО «Дом»

| №п/п | Адрес | Виды работ | Ед.изм. | Обьем | Сроки выполн. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коммунистическая, 123а | Гидравлическое испытание системы отопления | ж/д | 1 | июль |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | июнь |
|  |  | Профилактика подъездных электрощитов с заменой выключателей | шт | 30 | март |
|  |  | Профилактика ВРУ дома | шт | 4 | апрель |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | ж/д | сентябрь |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно |
|  |  | Окраска МАФ | шт | 4 | май |
|  |  | Ремонт цоколя и входных групп | м.кв. | 615 | май |
|  |  | Ремонт 4-х крылец | м.кв | 12 | май |
|  |  | Покраска фасадного газопровода | м.кв. | 26 | май |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 21 | август |
|  |  | Химическая промывка теплообменника приготовления горячей воды | шт | 1 | По графику работ ОАО «Сарансктеплотранс» |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 26 | июль |
|  |  | Покрытие бетонных плит вентшахт кровельным мягким материалом | м2 | 22 | июль |
|  |  | Ремонт отмостки | кв.м. | 16 | август |
|  |  | Смена вентилей на стояках ХВС | шт. | 18 | август |
| 2. | Коммунистическая, 54 | Гидравлическое испытание системы отопление | ж/д | 1 | июнь |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | май |
|  |  | Профилактика подъездных щитов электроэнергии | шт | 24 | апрель |
|  |  | Профилактика ВРУ дома | шт | 2 | май |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | сентябрь |
|  |  | Окраска МАФ | шт. | 2 | май |
|  |  | Замена запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 18 | июль |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 22 | май-октябрь |
|  |  | Покрытие бетонных плит вентшахт кровельным мягким материалом | кв.м | 28 | июнь |
| 3. | Советская, 109 | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | июнь |
|  |  | Восстановление работоспособности высоковольтного кабеля от РП-1 до ТП жилого дома | м\п | 1324 | июнь |
|  |  | Гидравлическое испытание системы отопления | ж/д | 1 | июль |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | сентябрь |
|  |  | Профилактика подъездных щитков электроэнергии | шт | 10 | апрель |
|  |  | Профилактика ВРУ дома | шт | 1 | апрель |
|  |  | Ремонт цоколя | м.кв | 180 | июнь |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 11 | июнь |
|  |  | Штукатурка и покраска подпорной стенки | кв.м | 14 | август |
|  |  | Покрытие бетонных плит вентшахт кровельным мягким материалом | кв.м | 21 | май |
|  | Ульянова,20а | Гидравлическое испытание системы отопление | ж.д. | 1 | май |
|  |  | Промывка системы отопления | ж.д. | 1 | июнь |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 28 | август |
|  |  | Пуск тепла | ж.д. | 1 | сентябрь |
|  |  | Профилактика подъездных щитков электроэнергии | шт | 30 | февраль |
|  |  | Профилактика ВРУ дома | шт | 1 | февраль |
|  |  | Ремонт цоколя | м. кв. | 180 | август |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно |
|  |  | Покраска МАФ | шт. | 2 | май |
|  |  | Покрытие бетонных плит вентшахт кровельным мягким материалом | кв.м | 50 | июль |
|  |  | Окраска дверей входных групп | кв.м | 14 | август |
|  | Севастопольская, 56\2 | Гидравлическое испытание системы отопление | ж/д | 1 | июнь |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | май |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | сентябрь |
|  |  | Профилактика подъездных щитков электроэнергии | шт | 20 | февраль |
|  |  | Профилактика ВРУ жилого дома | шт | 1 | февраль |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно |
|  |  | Ремонт цоколя | м.кв. | 1940 | август |
|  |  | Установка отсекающих решеток выхода на технический этаж первого и второго подъездов | шт. | 2 | октябрь |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 21 | август |
|  |  | Покрытие бетонных плит вентшахт кровельным мягким материалом | кв.м | 28 | август |
|  | Коммунистическая,23 | Гидравлическое испытание системы отопление | ж/д | 1 | июнь |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | май |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | сентябрь |
|  |  | Профилактика подъездных щитков электроэнергии | шт | 14 | февраль |
|  |  | Профилактика ВРУ жилого дома | шт | 1 | февраль |
|  |  | Химическая промывка теплообменника приготовления горячей воды | шт | 1 | По графику работ ОАО «Сарансктеплотранс» |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 21 | август |
|  |  | Ремонт покрытия мягкой кровли | кв.м | 19 | июнь |
|  | Б-Хмельницкого, 75 | Гидравлическое испытание системы отопление | ж/д | 1 | июнь |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | май |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | сентябрь |
|  |  | Профилактика подъездных щитков электроэнергии | шт | 20 | февраль |
|  |  | Профилактика ВРУ жилого дома | шт | 1 | февраль |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно |
|  |  | Ремонт покрытия мягкой кровли | кв.м | 12 | октябрь |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 21 | август |
|  |  | Химическая промывка теплообменника приготовления горячей воды | шт | 1 | По графику работ ОАО «Сарансктеплотранс» |
|  | Б-Эрьзи, 6а | Гидравлическое испытание системы отопления | ж/д | 1 | июнь |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | май |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | сентябрь |
|  |  | Профилактика меж. щитков | шт | 20 | февраль |
|  |  | Профилактика ВРУ | шт | 1 | февраль |
|  |  | Чистка кровли от снега | м.кв. | 150 | январь |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно |
|  |  | Ремонт цоколя | м.кв. | 30 | август |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 21 | август |
|  | Маринина, 24 | Гидравлическое испытание системы отопления | ж/д | 1 | июнь |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | май |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | сентябрь |
|  |  | Профилактика меж. щитков | шт | 20 | февраль |
|  |  | Профилактика ВРУ | шт | 1 | февраль |
|  |  | Чистка кровли от снега | м.кв. | 150 | январь |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно |
|  |  | Ремонт цоколя | м.кв. | 40 | август |
|  |  | Замена вентилей | шт. | 3 | март |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения с частичной заменой | шт. | 21 | август |
|  |  | Ремонт пандусов входных групп | кв.м | 4 | август |

Отчет по выполненным работам по текущему ремонту МКД в 2013г по  ООО «Дом»

| №п/п | Адрес | Виды работ | Ед.изм. | Обьем | Сроки выполн. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коммунистическая, 123а | Гидравлическое испытание системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Профилактика подъездных электрощитов с заменой выключателей | шт | 30 | выполнено |
|  |  | Профилактика ВРУ дома | шт | 4 | выполнено |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | ж/д | выполнено |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно выполнялся |
|  |  | Окраска МАФ | шт | 4 | выполнено |
|  |  | Ремонт цоколя и входных групп | м.кв. | 615 | выполнено |
|  |  | Ремонт 4-х крылец | м.кв | 12 | выполнено |
|  |  | Покраска фасадного газопровода | м.кв. | 26 | выполнено |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 21 | выполнено |
|  |  | Химическая промывка теплообменника приготовления горячей воды | шт | 1 | выполнено |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 26 | выполнено |
|  |  | Покрытие бетонных плит вентшахт кровельным мягким материалом | м2 | 22 | выполнено |
|  |  | Ремонт отмостки | кв.м. | 16 | выполнено |
|  |  | Смена вентилей на стояках ХВС | шт. | 18 | выполнено |
| 2. | Коммунистическая, 54 | Гидравлическое испытание системы отопление | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Профилактика подъездных щитов электроэнергии | шт | 24 | выполнено |
|  |  | Профилактика ВРУ дома | шт | 2 | выполнено |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно выполнялся |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | сентябрь |
|  |  | Окраска МАФ | шт. | 2 | выполнено |
|  |  | Замена запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 18 | выполнено |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 22 | выполнено |
|  |  | Покрытие бетонных плит вентшахт кровельным мягким материалом | кв.м | 28 | выполнено |
| 3. | Советская, 109 | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Восстановление работоспособности высоковольтного кабеля от РП-1 до ТП жилого дома | м\п | 1324 | выполнено |
|  |  | Гидравлическое испытание системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Профилактика подъездных щитков электроэнергии | шт | 10 | выполнено |
|  |  | Профилактика ВРУ дома | шт | 1 | выполнено |
|  |  | Ремонт цоколя | м.кв | 180 | выполнено |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно выполнялся |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 11 | выполнено |
|  |  | Покрытие бетонных плит вентшахт кровельным мягким материалом | кв.м | 21 | выполнено |
| 4. | Ульянова,20а | Гидравлическое испытание системы отопление | ж.д. | 1 | выполнено |
|  |  | Промывка системы отопления | ж.д. | 1 | выполнено |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 28 | выполнено |
|  |  | Пуск тепла | ж.д. | 1 | выполнено |
|  |  | Профилактика подъездных щитков электроэнергии | шт | 30 | выполнено |
|  |  | Профилактика ВРУ дома | шт | 1 | выполнено |
|  |  | Ремонт цоколя | м. кв. | 180 | выполнено |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно |
|  |  | Покраска МАФ | шт. | 2 | выполнено |
|  |  | Покрытие бетонных плит вентшахт кровельным мягким материалом | кв.м | 50 | выполнено |
|  |  | Окраска дверей входных групп | кв.м | 14 | выполнено |
| 5. | Севастопольская, 56\2 | Гидравлическое испытание системы отопление | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Профилактика подъездных щитков электроэнергии | шт | 20 | выполнено |
|  |  | Профилактика ВРУ жилого дома | шт | 1 | выполнено |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно выполнялся |
|  |  | Ремонт цоколя | м.кв. | 1940 | выполнено |
|  |  | Установка отсекающих решеток выхода на технический этаж первого и второго подъездов | шт. | 2 | выполнено |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 21 | выполнено |
|  |  | Покрытие бетонных плит вентшахт кровельным мягким материалом | кв.м | 28 | выполнено |
| 6. | Коммунистическая, 23 | Гидравлическое испытание системы отопление | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Профилактика подъездных щитков электроэнергии | шт | 14 | выполнено |
|  |  | Профилактика ВРУ жилого дома | шт | 1 | выполнено |
|  |  | Химическая промывка теплообменника приготовления горячей воды | шт | 1 | выполнено |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 21 | выполнено |
|  |  | Ремонт покрытия мягкой кровли | кв.м | 19 | выполнено |
| 7. | Б-Хмельницкого, 75 | Гидравлическое испытание системы отопление | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Профилактика подъездных щитков электроэнергии | шт | 20 | выполнено |
|  |  | Профилактика ВРУ жилого дома | шт | 1 | выполнено |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | выполнено |
|  |  | Ремонт покрытия мягкой кровли | кв.м | 12 | выполнено |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 21 | выполнено |
|  |  | Химическая промывка теплообменника приготовления горячей воды | шт | 1 | выполнено |
| 8. | Б-Эрьзи, 6а | Гидравлическое испытание системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Профилактика меж. щитков | шт | 20 | выполнено |
|  |  | Профилактика ВРУ | шт | 1 | выполнено |
|  |  | Чистка кровли от снега | м.кв. | 150 | выполнено |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно выполнялся |
|  |  | Ремонт цоколя | м.кв. | 30 | выполнено |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 21 | выполнено |
| 9. | Маринина, 24 | Гидравлическое испытание системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Профилактика меж. щитков | шт | 20 | выполнено |
|  |  | Профилактика ВРУ | шт | 1 | выполнено |
|  |  | Чистка кровли от снега | м.кв. | 150 | выполнено |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно выполнялся |
|  |  | Ремонт цоколя | м.кв. | 40 | выполнено |
|  |  | Замена вентилей | шт. | 3 | выполнено |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения с частичной заменой | шт. | 21 | выполнено |
|  |  | Ремонт пандусов входных групп | кв.м | 4 | выполнено |