План работ по текущему ремонту МКД на 2014г по

ООО «Дом»

| №п/п | Адрес | Виды работ | Ед.изм. | Обьем | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коммунистическая, 123а | Гидравлическое испытание системы отопления | ж/д | 1 | июль |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | июнь |
|  |  | Профилактика подъездных электрощитов с заменой выключателей | шт | 10 | март |
|  |  | Профилактика ВРУ дома | шт | 4 | апрель |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | ж/д | сентябрь |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно |
|  |  | Окраска МАФ | шт | 4 | май |
|  |  | Ремонт цоколя и крылец входных групп | м.кв. | 615 | май |
|  |  | Покраска фасадного газопровода | м.кв. | 26 | июнь |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 21 | август |
|  |  | Химическая промывка теплообменника приготовления горячей воды | шт | 1 | По графику работ ОАО «Сарансктеплотранс» |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 26 | июль |
|  |  | Покрытие бетонных плит вентшахт кровельным мягким материалом | м2 | 12 | июль |
|  |  | Смена вентилей на стояках отопления | шт. | 18 | август |
|  |  | косметический ремонт подъеэдов | т.р | 160,0 | июнь-август |
|  |  | ремонт мягкой кровли козырьков подъездов | м2 | 32 | июль |
| 2. | Коммунистическая, 54 | Гидравлическое испытание системы отопления | ж/д | 1 | июнь |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | май |
|  |  | Профилактика подъездных щитов электроэнергии | шт | 4 | апрель |
|  |  | Профилактика ВРУ дома | шт | 2 | май |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | сентябрь |
|  |  | Окраска МАФ | шт. | 2 | май |
|  |  | Замена запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 18 | июль |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 22 | май-октябрь |
|  |  | Покрытие бетонных плит вентшахт кровельным мягким материалом | кв.м | 8 | июнь |
|  |  | ремонт цоколя | кв.м. | 62 | август |
|  |  | ремонт крылец | шт. | 2 | июнь |
|  |  | замена входных задвижек | шт. | 1 | сентябрь |
|  |  | замена водосчетчиков ГВС | шт. | 2 | июнь |
| 3. | Советская, 109 | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | июнь |
|  |  | Гидравлическое испытание системы отопления | ж/д | 1 | июль |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | сентябрь |
|  |  | Профилактика подъездных щитков электроэнергии | шт | 10 | апрель |
|  |  | Профилактика ВРУ дома | шт | 1 | апрель |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 11 | июнь |
|  |  | Штукатурка и покраска подпорной стенки | кв.м | 44 | аАвгуст-сентябрь |
|  |  | Покрытие бетонных плит вентшахт кровельным мягким материалом | кв.м | 11 | май |
|  |  | замена водосчетчиков ГВС | шт. | 2 | июнь |
|  |  | ремонт кровли | кв.м. | 22 | июль |
|  |  | покраска МАФ | шт. | 4 | май |
|  |  | косметический ремонт фасада ТП | кв.м. | 60 | сентябрь |
| 4. | Ульянова,20а | Гидравлическое испытание системы отопления | ж.д. | 1 | май |
|  |  | Промывка системы отопления | ж.д. | 1 | июнь |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 28 | август |
|  |  | Пуск тепла | ж.д. | 1 | сентябрь |
|  |  | Профилактика подъездных щитков электроэнергии | шт | 30 | февраль |
|  |  | Профилактика ВРУ дома | шт | 1 | февраль |
|  |  | Косметический ремонт цоколя | м. кв. | 180 | август |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно |
|  |  | Покраска МАФ | шт. | 2 | май |
|  |  | Покрытие бетонных плит вентшахт кровельным мягким материалом | кв.м | 10 | июль |
|  |  | Окраска дверей входных групп | кв.м | 14 | август |
|  |  | замена водосчетчиков ГВС | шт. | 2 | май |
|  |  | замена вентилей на стояках ГВС, ХВС и отопления | шт. | 11 | июнь |
| 5. | Севастопольская, 56\2 | Гидравлическое испытание системы отопление | ж/д | 1 | июнь |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | май |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | сентябрь |
|  |  | Профилактика подъездных щитков электроэнергии | шт | 20 | февраль |
|  |  | Профилактика ВРУ жилого дома | шт | 1 | февраль |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 21 | август |
|  |  | Покрытие бетонных плит вентшахт кровельным мягким материалом | кв.м | 8 | август |
|  |  | покраска МАФ | шт. | 6 | май |
|  |  | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 18 | июнь |
|  |  | ремонт плитки на лестничных площадках | кв. м. | 1,5 | август |
| 6. | Коммунистическая,23 | Гидравлическое испытание системы отопление | ж/д | 1 | июнь |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | май |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | сентябрь |
|  |  | Профилактика подъездных щитков электроэнергии | шт | 14 | февраль |
|  |  | Профилактика ВРУ жилого дома | шт | 1 | февраль |
|  |  | Химическая промывка теплообменника приготовления горячей воды | шт | 1 | По графику работ ОАО «Сарансктеплотранс» |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 21 | август |
|  |  | Ремонт покрытия входного крыльца | кв.м | 19 | июнь |
|  |  | ремонт стен подъезда | кв.м. | 1,6 | август |
|  |  | покраска МАФ и турникетного ограждения | шт. | 6 | май |
| 7. | Б-Хмельницкого, 75 | Гидравлическое испытание системы отопление | ж/д | 1 | июнь |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | май |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | сентябрь |
|  |  | Профилактика подъездных щитков электроэнергии | шт | 20 | февраль |
|  |  | Профилактика ВРУ жилого дома | шт | 1 | февраль |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно |
|  |  | Ремонт покрытия мягкой кровли | кв.м | 12 | октябрь |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 21 | август |
|  |  | Химическая промывка теплообменника приготовления горячей воды | шт | 1 | По графику работ ОАО «Сарансктеплотранс» |
|  |  | Установка урн у входов в подъезды | шт. | 6 | апрель |
|  |  | Установка песочниц | шт. | 2 | июнь |
|  |  | покраска МАФ | шт. | 4 | май |
|  |  | ремонт плитки лестничных площадок | кв.м. | 16 | август |
| 8. | Б-Эрьзи, 6а | Гидравлическое испытание системы отопления | ж/д | 1 | июнь |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | май |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | сентябрь |
|  |  | Профилактика меж. щитков | шт | 20 | февраль |
|  |  | Профилактика ВРУ | шт | 1 | февраль |
|  |  | Чистка кровли от снега | м.кв. | 150 | январь,февраль, декабрь |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно |
|  |  | Ремонт цоколя | м.кв. | 30 | август |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 21 | август |
|  |  | покраска МАФ | шт. | 2 | май |
| 9. | Маринина, 24 | Гидравлическое испытание системы отопления | ж/д | 1 | июнь |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | май |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | сентябрь |
|  |  | Профилактика меж. щитков | шт | 20 | февраль |
|  |  | Профилактика ВРУ | шт | 1 | февраль |
|  |  | Чистка кровли от снега | м.кв. | 150 | январь, февраль |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно |
|  |  | Ремонт цоколя | м.кв. | 40 | август |
|  |  | Замена вентилей | шт. | 3 | март |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения с частичной заменой | шт. | 21 | август |
|  |  | Ремонт пандусов входных групп | кв.м | 4 | август |
|  |  | Ремонт отмостки здания | кв.м | 6 | июнь |
|  |  | ремонт водосточных труб | м.п. | 6 | июль |